	[image: image4.png]A apresin




Промислове теплоенергетичне

обладнання та автоматика
	
	Адреса:

Телефон:

E-mail:
Website 1:

Website 2:
	02099, м.Київ, вул.Бориспільська,7

+38 044 369-52-68  [стаціонар]
+38 050 369-52-68  [водафон]
+38 067 369-52-68  [київстар]
info@artezia.com.ua
www.artezia.com.ua
www.valve-actuator.com.ua
	[image: image5.png]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.png]



[image: image9.jpg]



[image: image10.png]



[image: image11.png]





	[image: image3.png]A apresin




Промислове теплоенергетичне

обладнання та автоматика
	
	Телефон:
E-mail:
Website 1:
Website 2:
	+38 044 369-52-68
+38 050 369-52-68
+38 067 369-52-68

info@artezia.com.ua
www.artezia.com.ua
www.valve-actuator.com.ua



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____
для подбора конденсатоотводчика (далее КО)
или конденсатного узла (далее КУ)

для паровых систем и систем сжатого воздуха и др.газов
	Заказчик:
	Город:

	Контактное лицо:

	Телефон:
	E-mail:

	Цех №
	Установка:
	Позиция:


	№
	Описание параметра
	Един-ы
измер-я
	Значение

	1
	Место установки

	1.1
	Кратко опишите место установки КО и особенности
Дополнительно можно воспользоваться перечнем ниже (1.1.1-1.1.8)
	

	1.1.1
	Установка КО после скоростного теплообменного оборудования 

(кожухотрубный ТОА, пластинчатый ТОА, калорифер и т.д.)
	

	1.1.2
	Установка КО после нескоростного теплообменного оборудования (паровая рубашка, змеевик, жаровни, утюги и т.д.)
	

	1.1.3
	Установка КО на сушильные цилиндры или на ТОА с предварительным 

подъемом конденсата между теплообменником и КО
	

	1.1.4
	Установка КО на дренаж паропровода/гребенки/сепаратора
	

	1.1.5
	Установка КО на пароспутнике
	

	1.1.6
	Установка КО на автоклаве контактного типа (контакт пара с продуктом)
	

	1.1.7
	Установка КО для удаления конденсата от систем сжат. воздуха и др.газов
	

	1.1.8
	Другое
	

	1.2
	Температура окружающей среды: (мин/макс.)
	0С
	
	

	1.3
	Позиция монтажа:  (на горизонтальном или вертикальном участке)
	

	1.4
	Качество отводимого конденсата: (агрессивность/загрязнение/абразив)
	

	1.5
	Зона обслуживания: (доступен/доступ ограничен, описание)
	

	1.6
	Количество конденсатоотводчиков с одинаковыми условиями:
	шт.
	

	2
	Параметры процесса
	рабочее значение
	максимальное значение

	2.1
	Пропускная способность конденсатоотводчика по конденсату:
Максимальное количество конденсата может образовываться при кратковременном изменении технологических режимов и/или при пусках
	кг/час
	
	

	2.2
	Давление перед конденсатоотводчиком:
…часто определяется давлением пара, подаваемым на потребителя. При низких значениях давления и при наличии регуляторов, давление перед КО может не соответствовать давлению пара, подаваемому на потребителя!!! Особенно критично для скоростных теплообменных процессов!
	бари
	
	

	2.3
	Давление после конденсатоотводчика:
…или противодавление в конденсатной линии. Определяется гидравлическим сопротивлением конденсатной линии между КО и основной конденсатной линией, возможным подъемом и фактическим давлением в основной конденсатной линии
	бари
	
	

	2.4
	Температура среды: (для систем сжатого воздуха укажите дополн-но мин.Т)
	0С
	
	

	3
	Дополнительные опции и требования

	3.1
	Требования к материалам
	Материал корпуса: (чугун/угл.сталь/нерж.сталь/другое)
	

	
	
	Тип соединения: (резьба/под приварку/фланец/санитарное)
	

	3.2
	Укажите Ду/Ру [DN/PN]: (если известно)
	Ду/Ру
	Ду=
	Ру=

	3.3
	Комплект штуцеров для монтажа резьбового КО

Штуцер под приварку с наружной конической резьбой R для соед-ия с резьбовым КО
	да/нет
	

	3.4
	Комплект поворотных фланцев для монтажа резьбового КО
Поворотный фланец с наружной конической резьбой R для соед-ия с резьбовым КО
	да/нет
	

	3.5
	Комплект ответных фланцев и монтажных частей для монтажа КО
Ответный фланец-2 шт., уплотнение 2 шт., комплект (болты/шпильки, гайки шайбы) на 2 фланцевых соединения 
	да/нет
	

	3.6
	Необходимость применения КО со встроенным байпасом
	да/нет
	

	3.7
	Комплектация с продувочным клапаном
	да/нет
	

	3.8
	Комплектация с клапаном против замерзания
	да/нет
	

	3.9
	Наличие разгрузочного (балансного) выхода

Используется по необходимости в системах удаления конденсата с сжатым воздухом и др.газами
	да/нет
	

	Примечание:
	


Примечание:  При выборе КО для систем сжатого воздуха дополнительно обратить внимание на заполнение пунктов 1.1.7, 1.4 и 2.4.

	Подпись
	
	
	Дата
	
	


Данные для изготовления конденсатных узлов (КУ)  Заполняется при необходимости изготовления таких…
	4
	Геометрия и подводы 
	х
	у
	z

	
	
	длина
	высота
	ширина

	4.1
	Общие габариты конденсатного узла:
Указываются максимально допустимые значения без учета зоны обслуж-ия:
	мм
	
	
	

	4.2
	Точки подвода и отвода внешних конденсатных линий к КУ:

Опишите вкратце места подключения внешних конденсатных линий к КУ (например, вход конденсата осуществляется сверху, отвод снизу или сбоку)
	Подвод:
	

	
	
	Отвод:
	

	4.2
	Линия подвода конденсата:

	
	Присоединение конденсатной линии к конденсатному узлу:

	
	
	Под приварку:

Укажите наружный диаметр (Дн) и толщину стенки (δ) трубопровода
	мм 
	Дн=
	δ=

	
	
	Фланцевое:

Укажите Ду/Ру [DN/PN] ответного фланца и его стандарт
	
	Ду
	Ру
	стандарт

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Резьбовое: Укажите наружный диаметр (Дн), толщину стенки трубопровода и тип резьбового соед-ия. Доступны: R (коническая наружная) и G (трубная)
	мм
	Дн=
	δ=
	R / G

	4.3
	Линия отвода конденсата:

	
	Присоединение конденсатной линии к конденсатному узлу:

	
	
	Под приварку:

Укажите наружный диаметр (Дн) и толщину стенки (δ) трубопровода
	мм 
	Дн=
	δ=

	
	
	Фланцевое:

Укажите Ду/Ру [DN/PN] ответного фланца и его стандарт
	
	Ду
	Ру
	стандарт

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Резьбовое: Укажите наружный диаметр (Дн), толщину стенки трубопровода и тип резьбового соед-ия. Доступны: R (коническая наружная) и G (трубная)
	мм
	Дн=
	δ=
	R / G

	5
	Комплектация КУ

	5.1
	Запорная арматура 
	по входу
	по выходу
	байпас

	
	
	
	
	

	
	Тип запорной арматуры
	седельная
	шаровая

	
	
	
	

	5.2
	Фильтр сетчатый
	да/нет
	

	5.3
	Обратный клапан
	да/нет
	

	5.4
	Смотровое стекло
	да/нет
	

	5.5
	Дренажная арматура (разгрузка КУ при обслуживании)
	да/нет
	

	5.6
	Требования к арматуре /кроме КО
	Материал корпуса: (чугун/угл.сталь/нерж.сталь/другое)
	

	
	
	Тип соединения: (резьба/под приварку/фланец)
	

	Примечание:
	

	Подпись
	
	
	Дата
	
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]















DS-010-11-15
DS-010-11-15

[image: image3.png][image: image4.png][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg][image: image8.png][image: image9.jpg][image: image10.png][image: image11.png]